## Погрешности косвенные (Шаблон) (hidden)
Название переменной
Формулы частных производных по переменным: | 1 | 1 | 1 | 1
Среднее значение переменной | 1 | 1 | 1 | 1
Среднее значение функции
Абсолютные погрешности переменных
Относительные погрешности переменных
Слагаемые | 0
Абсолютная погрешность функции | 0
Относительные погрешности функции | 0

## МНК (Шаблон) (hidden)
x | y | Квадрат разности (x-xср)2 | Квадрат разности (y-yср)2 | Разность x-xср | Разность y-yср | Произведение (x-xср)(y-yср) | d | d2 | Δy | Среднее xср | Среднее yср | b | a | D | Sb2 | Sa2
0.081667 | 48.6917 | 0.67521 | 63998.3985 | -0.82171 | -252.979 | 207.8765 | 0.42404 | 0.17981 | 4.9576 | 0.90338 | 301.6707 | 308.3834 | 23.083 | 1.9028 | 5.6135 | 6.1071
0.384 | 141.54 | 0.26976 | 25641.8457 | -0.51938 | -160.1307 | 83.1688 | 0.037775 | 0.0014269 | 5.2668 | [5 empty] | Sb | Sa
0.665 | 228.875 | 0.056825 | 5299.216 | -0.23838 | -72.7957 | 17.3531 | 0.71703 | 0.51413 | 5.8616 | [5 empty] | 2.3693 | 2.4712
0.94167 | 310.7417 | 0.0014658 | 82.2822 | 0.038286 | 9.071 | 0.34729 | -2.7357 | 7.4842 | 6.6588 | [5 empty] | 2Sb = Δb | 2Sa = Δa
1.176 | 388.98 | 0.074321 | 7622.9114 | 0.27262 | 87.3093 | 23.8022 | 3.2381 | 10.4852 | 7.4486 | [5 empty] | 4.7386 | 4.9425
1.4363 | 461.1017 | 0.28404 | 25418.2286 | 0.53295 | 159.431 | 84.9691 | -4.9227 | 24.2334 | 8.4114
1.639 | 531.765 | 0.54114 | 52943.3803 | 0.73562 | 230.0943 | 169.2617 | 3.2415 | 10.5076 | 9.2058

## Таблица 1
Масса груза, г | Положение утяжелителей
| 1.риска | 2.риска | 3.риска | 4.риска | 5.риска | 6.риска
0.267 | 5.94 | 4.9 | 5.38 | 6.68 | 7.75 | 8.68
| 5.83 | 4.7 | 5.65 | 6.66 | 7.27 | 8.2
| 5.96 | 4.88 | 5.49 | 6.67 | 7.83 | 8.46
| 5.91 | 4.8267 | 5.5067 | 6.67 | 7.6167 | 8.4467
0.487 | 3.09 | 3.42 | 4.2 | 4.71 | 5.68 | 5.64
| 3.04 | 3.57 | 4.07 | 4.96 | 5.47 | 5.84
| 2.89 | 3.54 | 4.31 | 4.73 | 5.78 | 5.49
| 3.0067 | 3.51 | 4.1933 | 4.8 | 5.6433 | 5.6567
0.707 | 2.42 | 2.86 | 3.45 | 4.01 | 4.6 | 4.98
| 2.52 | 2.75 | 3.52 | 4.21 | 4.67 | 4.95
| 2.42 | 2.9 | 3.38 | 4.18 | 4.5 | 5.23
| 2.4533 | 2.8367 | 3.45 | 4.1333 | 4.59 | 5.0533
0.927 | 2.12 | 2.64 | 3.17 | 3.49 | 4.18 | 4.79
| 2.31 | 2.3 | 2.98 | 3.68 | 4.06 | 4.71
| 2.4 | 2.53 | 3.12 | 3.51 | 4.14 | 4.31
| 2.2767 | 2.49 | 3.09 | 3.56 | 4.1267 | 4.6033

## Таблица 2
Масса груза, г | tср, с | a, м/с2 | ε, рад/с-2 | M, Н*м
0.267 | 5.91 | 0.040082 | 1.7427 | 0.059936
| 4.8267 | 0.060094 | 2.6128 | 0.059813
| 5.5067 | 0.046169 | 2.0073 | 0.059898
| 6.67 | 0.031469 | 1.3682 | 0.059989
| 7.6167 | 0.024132 | 1.0492 | 0.060034
| 8.4467 | 0.019623 | 0.85316 | 0.060061
0.487 | 3.0067 | 0.15487 | 6.7333 | 0.10804
| 3.51 | 0.11364 | 4.9407 | 0.1085
| 4.1933 | 0.079618 | 3.4616 | 0.10888
| 4.8 | 0.060764 | 2.6419 | 0.10909
| 5.6433 | 0.04396 | 1.9113 | 0.10928
| 5.6567 | 0.043753 | 1.9023 | 0.10928
0.707 | 2.4533 | 0.2326 | 10.1132 | 0.15558
| 2.8367 | 0.17398 | 7.5646 | 0.15653
| 3.45 | 0.11762 | 5.114 | 0.15745
| 4.1333 | 0.081946 | 3.5629 | 0.15803
| 4.59 | 0.066451 | 2.8892 | 0.15828
| 5.0533 | 0.054824 | 2.3837 | 0.15847
0.927 | 2.2767 | 0.2701 | 11.7436 | 0.20319
| 2.49 | 0.2258 | 9.8175 | 0.20413
| 3.09 | 0.14663 | 6.375 | 0.20582
| 3.56 | 0.11047 | 4.8029 | 0.20659
| 4.1267 | 0.082211 | 3.5744 | 0.20719
| 4.6033 | 0.066067 | 2.8725 | 0.20754

## Таблица 3
Номера рисок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
R | 0.077 | 0.102 | 0.127 | 0.152 | 0.177 | 0.202
R2 | 0.005929 | 0.010404 | 0.016129 | 0.023104 | 0.031329 | 0.040804
I | 0.013615 | 0.019829 | 0.032881 | 0.043383 | 0.057094 | 0.071987

## Печать 1 (hidden)
Таблица 1. Протокол измерений времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине
Масса груза, кг | Положение утяжелителей
| 1.риска | 2.риска | 3.риска | 4.риска | 5.риска | 6.риска
0.267 | 4.2 | 4.97 | 6 | 6.86 | 7.78 | 8.88
| 4.3 | 4.87 | 5.93 | 6.87 | 7.8 | 8.94
| 4.36 | 4.95 | 6.04 | 6.96 | 7.91 | 9.02
| 4.2867 | 4.93 | 5.99 | 6.8967 | 7.83 | 8.9467
0.487 | 3.27 | 3.52 | 4.36 | 4.99 | 5.67 | 6.36
| 3.18 | 3.63 | 4.35 | 5.02 | 5.74 | 6.39
| 3.13 | 3.64 | 4.17 | 4.96 | 5.65 | 6.37
| 3.1933 | 3.5967 | 4.2933 | 4.99 | 5.6867 | 6.3733
0.707 | 2.51 | 2.94 | 3.45 | 4.14 | 4.64 | 5.24
| 2.56 | 2.93 | 3.55 | 4.08 | 4.75 | 5.27
| 2.53 | 3.02 | 3.49 | 4.07 | 4.62 | 5.28
| 2.5333 | 2.9633 | 3.4967 | 4.0967 | 4.67 | 5.2633
0.927 | 2.23 | 2.59 | 3.1 | 3.55 | 4.06 | 4.61
| 2.23 | 2.59 | 3.06 | 3.56 | 4.01 | 4.56
| 2.12 | 2.46 | 3.09 | 3.58 | 4.07 | 4.68
| 2.1933 | 2.5467 | 3.0833 | 3.5633 | 4.0467 | 4.6167
Таблица 2. Значения ускорения каретки, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити для средних значений времени
Масса груза, кг | tср, с | a, м/с2 | ε, с-2 | M, Н*м
0.267 | 4.2867 | 0.076188 | 3.3125 | 0.059714
| 4.93 | 0.057602 | 2.5044 | 0.059828
| 5.99 | 0.039019 | 1.6965 | 0.059942
| 6.8967 | 0.029434 | 1.2797 | 0.060001
| 7.83 | 0.022835 | 0.99283 | 0.060042
| 8.9467 | 0.017491 | 0.76046 | 0.060074
0.487 | 3.1933 | 0.13729 | 5.9691 | 0.10823
| 3.5967 | 0.10823 | 4.7054 | 0.10856
| 4.2933 | 0.075952 | 3.3023 | 0.10892
| 4.99 | 0.056225 | 2.4446 | 0.10914
| 5.6867 | 0.043292 | 1.8823 | 0.10928
| 6.3733 | 0.034466 | 1.4985 | 0.10938
0.707 | 2.5333 | 0.21814 | 9.4845 | 0.15581
| 2.9633 | 0.15943 | 6.9317 | 0.15677
| 3.4967 | 0.1145 | 4.9784 | 0.1575
| 4.0967 | 0.083419 | 3.6269 | 0.158
| 4.67 | 0.064194 | 2.791 | 0.15831
| 5.2633 | 0.050537 | 2.1972 | 0.15854
0.927 | 2.1933 | 0.29102 | 12.6529 | 0.20274
| 2.5467 | 0.21587 | 9.3855 | 0.20434
| 3.0833 | 0.14726 | 6.4026 | 0.20581
| 3.5633 | 0.11026 | 4.7939 | 0.20659
| 4.0467 | 0.085494 | 3.7171 | 0.20712
| 4.6167 | 0.065686 | 2.8559 | 0.20755
Таблица 3. Значения момента инерции для утяжелителей в разных положениях
Номера рисок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
R, м | 0.077 | 0.102 | 0.127 | 0.152 | 0.177 | 0.202
R2, м | 0.005929 | 0.010404 | 0.016129 | 0.023104 | 0.031329 | 0.040804
I, кг*м2 | 0.015068 | 0.021048 | 0.03075 | 0.041676 | 0.05398 | 0.070331

## Параметры установки
h | d | l1 | l0 | b
0.7 | 0.046 | 0.057 | 0.025 | 0.04

## Погрешности прямые (t)
Значения x | Квадрат разности (x-xср)2 | Среднее xср | СКО Sxср | Коэфф. Стьюдента tα,n | Доверительный интервал Δxср | Инструментальная погрешность Δиx | Абсолютная погрешность Δx | Относительная погрешность εx
5.94 | 0.0009 | 5.91 | 0.040415 | 4.303 | 0.1739 | 0.005 | 0.17394 | 2.943%
5.83 | 0.0064
5.96 | 0.0025

## Погрешности прямые (a)
Значения x | Квадрат разности (x-xср)2 | Среднее xср | СКО Sxср | Коэфф. Стьюдента tα,n | Доверительный интервал Δxср | Инструментальная погрешность Δиx | Абсолютная погрешность Δx | Относительная погрешность εx
0.040082 | 9.9487e-06 | 0.036928 | 0.0061238 | 2.571 | 0.015744 | 0.005 | 0.016093 | 43.58%
0.060094 | 0.00053667
0.046169 | 8.5393e-05
0.031469 | 2.9808e-05
0.024132 | 0.00016374
0.019623 | 0.00029948

## Погрешности косвенные (a)
Название переменной | a
Формулы частных производных по переменным: | -0.013564
Среднее значение переменной | 5.91
Среднее значение функции | 0.040082
Абсолютные погрешности переменных | 0.17394
Относительные погрешности переменных | 2.943%
Слагаемые | 5.5663e-06
Абсолютная погрешность функции | 0.0023593
Относительные погрешности функции | 5.886%

## Погрешности прямые (e)
Значения x | Квадрат разности (x-xср)2 | Среднее xср | СКО Sxср | Коэфф. Стьюдента tα,n | Доверительный интервал Δxср | Инструментальная погрешность Δиx | Абсолютная погрешность Δx | Относительная погрешность εx
1.7427 | 0.018807 | 1.6056 | 0.26625 | 4.03 | 1.073 | 0.005 | 1.073 | 66.83%
2.6128 | 1.0145
2.0073 | 0.16142
1.3682 | 0.056348
1.0492 | 0.30952
0.85316 | 0.56613

## Погрешности косвенные (e)
Название переменной | ε
Формулы частных производных по переменным: | -0.58975
Среднее значение переменной | 5.91
Среднее значение функции | 1.7427
Абсолютные погрешности переменных | 0.17394
Относительные погрешности переменных | 2.943%
Слагаемые | 0.010522
Абсолютная погрешность функции | 0.10258
Относительные погрешности функции | 5.886%

## Погрешности прямые (M)
Значения x | Квадрат разности (x-xср)2 | Среднее xср | СКО Sxср | Коэфф. Стьюдента tα,n | Доверительный интервал Δxср | Инструментальная погрешность Δиx | Абсолютная погрешность Δx | Относительная погрешность εx
0.059936 | 3.7519e-10 | 0.059955 | 3.7606e-05 | 0.95 | 3.5726e-05 | 0.005 | 0.0033335 | 5.56%
0.059813 | 2.0239e-08
0.059898 | 3.2203e-09
0.059989 | 1.1241e-09
0.060034 | 6.1748e-09
0.060061 | 1.1294e-08

## Погрешности косвенные (M)
Название переменной | M
Формулы частных производных по переменным: | 8.3298e-05
Среднее значение переменной | 5.91
Среднее значение функции | 0.060058
Абсолютные погрешности переменных | 0.17394
Относительные погрешности переменных | 2.943%
Слагаемые | 2.0992e-10
Абсолютная погрешность функции | 1.4488e-05
Относительные погрешности функции | 0.0002452%

## МНК рис.1
x | y | Квадрат разности (x-xср)2 | Квадрат разности (y-yср)2 | Разность x-xср | Разность y-yср | Произведение (x-xср)(y-yср) | d | d2 | Δy | Среднее xср | Среднее yср | b | a | D | Sb2 | Sa2
1.7427 | 0.059936 | 34.1113 | 0.0051477 | -5.8405 | -0.071748 | 0.41904 | 0.0077709 | 6.0387e-05 | 0.037186 | 7.5832 | 0.13168 | 0.013615 | 0.028438 | 58.5433 | 4.5985e-06 | 0.00033174
6.7333 | 0.10804 | 0.72229 | 0.00055924 | -0.84987 | -0.023648 | 0.020098 | -0.012077 | 0.00014586 | 0.046486 |  |  | I | Mтр |  | Sb | Sa
10.1132 | 0.15558 | 6.4007 | 0.00057083 | 2.53 | 0.023892 | 0.060446 | -0.010553 | 0.00011137 | 0.056641 | [5 empty] | 0.0021444 | 0.018214
11.7436 | 0.20319 | 17.3089 | 0.0051128 | 4.1604 | 0.071504 | 0.29748 | 0.01486 | 0.00022081 | 0.062159 | [5 empty] | 2Sb = Δb | 2Sa = Δa
[15 empty] | 0.0042888 | 0.036428

## МНК рис.2
x | y | Квадрат разности (x-xср)2 | Квадрат разности (y-yср)2 | Разность x-xср | Разность y-yср | Произведение (x-xср)(y-yср) | d | d2 | Δy | Среднее xср | Среднее yср | b | a | D | Sb2 | Sa2
2.6128 | 0.059813 | 13.1123 | 0.0052461 | -3.6211 | -0.07243 | 0.26227 | -0.00062782 | 3.9416e-07 | 0.0057273 | 6.2339 | 0.13224 | 0.019829 | 0.0086319 | 29.3978 | 1.5462e-07 | 7.1451e-06
4.9407 | 0.1085 | 1.6724 | 0.00056385 | -1.2932 | -0.023745 | 0.030708 | 0.0018974 | 3.6001e-06 | 0.0066089 |  |  | I | Mтр |  | Sb | Sa
7.5646 | 0.15653 | 1.7707 | 0.00058982 | 1.3307 | 0.024286 | 0.032317 | -0.0020995 | 4.4079e-06 | 0.0079982 | [5 empty] | 0.00039322 | 0.002673
9.8175 | 0.20413 | 12.8424 | 0.005168 | 3.5836 | 0.071889 | 0.25762 | 0.00082991 | 6.8876e-07 | 0.009391 | [5 empty] | 2Sb = Δb | 2Sa = Δa
[15 empty] | 0.00078643 | 0.0053461

## МНК рис.3
x | y | Квадрат разности (x-xср)2 | Квадрат разности (y-yср)2 | Разность x-xср | Разность y-yср | Произведение (x-xср)(y-yср) | d | d2 | Δy | Среднее xср | Среднее yср | b | a | D | Sb2 | Sa2
2.0073 | 0.059898 | 4.9826 | 0.0053454 | -2.2322 | -0.073112 | 0.1632 | 0.00028332 | 8.0271e-08 | 0.011173 | 4.2395 | 0.13301 | 0.032881 | -0.0063882 | 10.9129 | 1.2618e-06 | 2.6122e-05
3.4616 | 0.10888 | 0.60509 | 0.00058237 | -0.77787 | -0.024132 | 0.018772 | 0.0014449 | 2.0877e-06 | 0.012844 |  |  | I | Mтр |  | Sb | Sa
5.114 | 0.15745 | 0.76476 | 0.00059706 | 0.8745 | 0.024435 | 0.021368 | -0.0043195 | 1.8658e-05 | 0.015378 | [5 empty] | 0.0011233 | 0.005111
6.375 | 0.20582 | 4.5605 | 0.0053012 | 2.1355 | 0.072809 | 0.15549 | 0.0025913 | 6.7148e-06 | 0.017596 | [5 empty] | 2Sb = Δb | 2Sa = Δa
[15 empty] | 0.0022466 | 0.010222

## МНК рис.4
x | y | Квадрат разности (x-xср)2 | Квадрат разности (y-yср)2 | Разность x-xср | Разность y-yср | Произведение (x-xср)(y-yср) | d | d2 | Δy | Среднее xср | Среднее yср | b | a | D | Sb2 | Sa2
1.3682 | 0.059989 | 2.9783 | 0.0053927 | -1.7258 | -0.073435 | 0.12673 | 0.0014338 | 2.0557e-06 | 0.013379 | 3.094 | 0.13342 | 0.043383 | -0.00080161 | 6.3228 | 3.4356e-06 | 3.8318e-05
2.6419 | 0.10909 | 0.20435 | 0.00059215 | -0.45205 | -0.024334 | 0.011 | -0.004723 | 2.2306e-05 | 0.015786 |  |  | I | Mтр |  | Sb | Sa
3.5629 | 0.15803 | 0.21987 | 0.00060525 | 0.46891 | 0.024602 | 0.011536 | 0.0042593 | 1.8142e-05 | 0.018103 | [5 empty] | 0.0018535 | 0.0061901
4.8029 | 0.20659 | 2.9204 | 0.0053534 | 1.7089 | 0.073167 | 0.12504 | -0.00097015 | 9.412e-07 | 0.021686 | [5 empty] | 2Sb = Δb | 2Sa = Δa
[15 empty] | 0.0037071 | 0.01238

## МНК рис.5
x | y | Квадрат разности (x-xср)2 | Квадрат разности (y-yср)2 | Разность x-xср | Разность y-yср | Произведение (x-xср)(y-yср) | d | d2 | Δy | Среднее xср | Среднее yср | b | a | D | Sb2 | Sa2
1.0492 | 0.060034 | 1.7077 | 0.005426 | -1.3068 | -0.073662 | 0.096261 | 0.00094865 | 8.9994e-07 | 0.014591 | 2.356 | 0.1337 | 0.057094 | -0.00081989 | 3.6742 | 7.0303e-06 | 4.5482e-05
1.9113 | 0.10928 | 0.19778 | 0.00059623 | -0.44472 | -0.024418 | 0.010859 | 0.00097326 | 9.4723e-07 | 0.016872 |  |  | I | Mтр |  | Sb | Sa
2.8892 | 0.15828 | 0.28426 | 0.00060427 | 0.53316 | 0.024582 | 0.013106 | -0.0058582 | 3.4319e-05 | 0.020412 | [5 empty] | 0.0026515 | 0.006744
3.5744 | 0.20719 | 1.4844 | 0.0054019 | 1.2184 | 0.073498 | 0.089547 | 0.0039363 | 1.5495e-05 | 0.023264 | [5 empty] | 2Sb = Δb | 2Sa = Δa
[15 empty] | 0.005303 | 0.013488

## МНК рис.6
x | y | Квадрат разности (x-xср)2 | Квадрат разности (y-yср)2 | Разность x-xср | Разность y-yср | Произведение (x-xср)(y-yср) | d | d2 | Δy | Среднее xср | Среднее yср | b | a | D | Sb2 | Sa2
0.85316 | 0.060061 | 1.3219 | 0.0054427 | -1.1497 | -0.073775 | 0.084822 | 0.0089917 | 8.0851e-05 | 0.049271 | 2.0029 | 0.13384 | 0.071987 | -0.010347 | 2.2332 | 0.00011456 | 0.00052352
1.9023 | 0.10928 | 0.01012 | 0.00060302 | -0.1006 | -0.024556 | 0.0024703 | -0.017315 | 0.0002998 | 0.061256 |  |  | I | Mтр |  | Sb | Sa
2.3837 | 0.15847 | 0.14498 | 0.00060665 | 0.38076 | 0.02463 | 0.0093783 | -0.0027799 | 7.728e-06 | 0.06854 | [5 empty] | 0.010703 | 0.022881
2.8725 | 0.20754 | 0.75616 | 0.0054318 | 0.86957 | 0.073701 | 0.064088 | 0.011103 | 0.00012328 | 0.076649 | [5 empty] | 2Sb = Δb | 2Sa = Δa
[15 empty] | 0.021406 | 0.045761

## МНК I
x | y | Квадрат разности (x-xср)2 | Квадрат разности (y-yср)2 | Разность x-xср | Разность y-yср | Произведение (x-xср)(y-yср) | d | d2 | Δy | Среднее xср | Среднее yср | b | a | D | Sb2 | Sa2
0.005929 | 0.013615 | 0.00023575 | 0.00068556 | -0.015354 | -0.026183 | 0.00040202 | -0.00023328 | 5.4421e-08 | 0.0022251 | 0.021283 | 0.039798 | 1.6901 | 0.0038278 | 0.00086597 | 0.0019571 | 1.169e-06
0.010404 | 0.019829 | 0.00011836 | 0.00039878 | -0.010879 | -0.019969 | 0.00021725 | -0.0015826 | 2.5048e-06 | 0.0023501 |  |  | 4mут | I0 |  | Sb | Sa
0.016129 | 0.032881 | 2.6565e-05 | 4.785e-05 | -0.0051542 | -0.0069174 | 3.5653e-05 | 0.0017936 | 3.217e-06 | 0.0025908 | [5 empty] | 0.044239 | 0.0010812
0.023104 | 0.043383 | 3.3154e-06 | 1.2851e-05 | 0.0018208 | 0.0035848 | 6.5273e-06 | 0.00050741 | 2.5747e-07 | 0.0029757 | [5 empty] | 2Sb = Δb | 2Sa = Δa
0.031329 | 0.057094 | 0.00010092 | 0.00029915 | 0.010046 | 0.017296 | 0.00017375 | 0.00031768 | 1.0092e-07 | 0.0035156 | [5 empty] | 0.088477 | 0.0021624
0.040804 | 0.071987 | 0.00038106 | 0.0010361 | 0.019521 | 0.032189 | 0.00062836 | -0.00080276 | 6.4442e-07 | 0.0042083